રાઠવા ફળિયા દામાવાવ પ્રાથમિક શાળા તા. ઘોઘંબા, જી. પંચમહાલ
પાણીની ટાંકીની સફાઈ અંગેનું આયોજન અને અમલીકરણની વિગત
૧. પ્રસ્તાવના
શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે શુદ્ધ અને જંતુમુક્ત પીવાનું પાણી મળી રહે તે અત્યંત જરૂરી છે. રાઠવા ફળિયા દામાવાવ પ્રાથમિક શાળા ખાતે પીવાના પાણી અને વપરાશ માટે ઉપલબ્ધ પાણીની ટાંકીઓ સમયસર સ્વચ્છ થાય તે માટે ચોક્કસ સમયાંતરે ટાંકી સફાઈનું આયોજન કરી તેનો ચુસ્ત અમલ કરવામાં આવે છે.
૨. સફાઈનું આયોજન (Planning Mechanism)
· સમયગાળો (Frequency): શાળાની તમામ પાણીની ટાંકીઓની દર ૧૫ દિવસે / દર મહિને નિયમિતપણે સફાઈ કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન વિશેષ કાળજી રાખી જરૂરિયાત મુજબ સફાઈ હાથ ધરવામાં આવે છે.
· જવાબદાર સ્ટાફ / એજન્સી: શાળાના સ્થાનિક હેલ્પર/સફાઈ કર્મચારી દ્વારા અથવા વિશેષ સફાઈ માટે બોલાવવામાં આવતા કારીગર દ્વારા ટાંકીની સફાઈ પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવે છે.
· નિરીક્ષણ: મધ્યાહન ભોજન સંચાલકશ્રી તથા પ્રભારી શિક્ષક દ્વારા સફાઈ કામગીરીનું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.
૩. સફાઈ પ્રક્રિયા અને અમલીકરણના પગલાં (Step-by-Step Execution)
૧. ટાંકી ખાલી કરવી: સફાઈ શરૂ કરતા પહેલાં ટાંકીમાં રહેલું બાકીનું પાણી સંપૂર્ણપણે ખાલી કરવામાં આવે છે.
૨. કાંપ અને કચરાનો નિકાલ: ટાંકીના તળિયે જમા થયેલ માટી, ક્ષાર અને કચરો દૂર કરવામાં આવે છે.
૩. બ્રશથી ઘસાઈ: ટાંકીની અંદરની દીવાલો અને તળિયાને યોગ્ય બ્રશ અને સ્વચ્છ પાણી વડે ઘસીને સાફ કરવામાં આવે છે.
૪. જંતુનાશક પ્રક્રિયા (Disinfection): સફાઈ બાદ ટાંકીને જંતુમુક્ત કરવા માટે નિયત માત્રામાં ક્લોરીન/લિક્વિડ અથવા બ્લીચિંગ પાવડરનો ઉપયોગ કરી શુદ્ધ કરવામાં આવે છે.
૫. ઢાંકણ સુરક્ષિત કરવું: સફાઈ પૂર્ણ થયા બાદ ટાંકી પર યોગ્ય ઢાંકણ (Lid) ચુસ્ત રીતે બંધ કરવામાં આવે છે જેથી બહારથી કચરો કે જીવાત ન પડે.
૪. પાણીની ટાંકી સફાઈ રજીસ્ટર / પત્રક (Cleaning Log Register)
શાળા ખાતે પાણીની ટાંકી સફાઈની નોંધ રાખવા માટે નીચે મુજબનું રજીસ્ટર નિભાવવામાં આવે છે:
	ક્રમ
	સફાઈ કર્યા તારીખ
	ટાંકીનો પ્રકાર / ક્ષમતા
	સફાઈ કરનાર વ્યક્તિનું નામ
	સફાઈ પદ્ધતિ / ક્લોરીનેશન કર્યું?
	ચકાસનાર શિક્ષક/સંચાલકની સહી
	આચાર્યશ્રીની સહી

	૧
	૧૦/૦૬/૨૦૨૬
	પીવાના પાણીની ટાંકી
	હરીજન પીન્ટુભાઈ મકાભાઈ
	હા (બ્રશ અને ક્લોરીનથી)
	જોષી કલ્પેશભાઈ
	(સહી)

	૨
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬
	પીવાના પાણીની ટાંકી
	- હરીજન પીન્ટુભાઈ મકાભાઈ 
	હા (સાબુ અને ક્લોરીનથી)
	સંચાલક મધ્યાહન ભોજન
	(સહી)

	૩
	૨૦/૦૭/૨૦૨૬
	પીવાના પાણીની ટાંકી
	હરીજન પીન્ટુભાઈ મકાભાઈ 
	હા (ક્લોરીનેશન કરેલ)
	સંચાલક મધ્યાહન ભોજન
	(સહી)

	૪
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬
	પીવાના પાણીની ટાંકી
	હરીજન અર્જુનભાઈ ચંદુભાઈ
	હા (સંપૂર્ણ સફાઈ)
	સંચાલક મધ્યાહન ભોજન
	(સહી)


૫. નિષ્કર્ષ
આમ, રાઠવા ફળિયા દામાવાવ પ્રાથમિક શાળા ખાતે પાણીની ટાંકીઓની નિયમિત અને સુઆયોજિત સાફસફાઈ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને સદા શુદ્ધ, સ્વચ્છ અને જંતુમુક્ત પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે.
                                                                                 આચાર્યશ્રીની સહી/સિક્કો
